职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |
| 建设单位名称 |  | 秦皇岛恒美铝业有限公司 |  |
| 项目地理位置及联系人 |  | 建设项目位于秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道17号 联系人：王晋泉 |  |
| 项目名称 及简介 |  | 秦皇岛恒美铝业有限公司（以下简称“该公司”）位于秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道17号4号厂房，成立于2007年9月18日，注册资本500万元，占地面积5000m2，企业性质为有限责任公司。现年加工生产铝合金铸棒600吨，铝合金型材2000吨。 |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 |  | 该公司存在的粉尘为电焊烟尘，其浓度符合国家职业接触限值的规定，岗位职业危害作业分级为0级；存在的化学物为氨、盐酸、二氧化锰、二氧化氮、一氧化碳，化学物浓均度符合国家职业接触限值的规定，岗位职业危害作业分级均为0级；劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定，岗位职业危害作业分级未达到分级下限；电焊工接触的紫外辐射强度符合国家职业接触限值的规定；配电室电工接触的工频电场强度符合国家职业接触限值的规定。 该公司各作业场所职业病危害危害作业分级汇总见表4-24。 表4-24 职业病危害作业分级汇总表 评价单元; 工种; 危害级别. 粉尘; 化学物; 噪声. 挤压工段; 操作工; …; …; --. 公辅工程; 电焊工; 0级; 0级; …. 化验员; …; 0级; …. 为保护作业岗位劳动者健康，应根据各作业场所的职业病危害作业分级结果进行分级管理。 |
| 评价结论与建议 |  | 综合结论： 通过本次评价，我公司认为该公司按照本报告提出的整改建议整改复核合格后，其职业卫生管理现状能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求。 - 建 议： （1）该公司应尽快向属地安全监督管理部门进行职业危害因素变更申报，变更接触职业病危害因素的人数，申报完成后应及时取得回执。 （2）熔铸工段存在高温与粉尘，应在其生产时开启防护设施，并为劳动者配备个人防护用品；在高温季节应加强工人的防暑降温工作，调整工人工作制度，缩短工人接触高温时间。 （3）应在厂区建立浴室。 （4）应尽快安排需要复查人员进行复查，将复查结果告知劳动者，并給予妥善安置。 （5）进一步完善职业卫生档案。 （6）对接触职业病危害作业的所有劳动者，应按相关规定组织其进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，且要根据岗位工人接触的职业病危害因素进行有针对性的检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （7）每年组织应急救援预案的演练，针对演练中发现的不足应及时补充完善，确保事故发生时应急救援措施迅速有效。 （8）该公司生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （9）该公司在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 |  |
| 技术审查专家组评审意见 |  | / |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |
| 工作任务 | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 | 2014.12.4 |  | 静丽霞 蒋丽萍 |
| 采 样 | 2014.12.29-2014.12.31 |  | 李迪 吴晨洋 李宗泽 |
| 检 测 | 2014.12.29-2014.12.31 |  | 王洁 马晶华 |
| 建设单位陪同人 | 王晋泉 |  |  |