安全评价报告信息网上公开工作业绩表

2015 年 第 3 季度

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛中宇安全评价有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | APJ—（冀）—324 |  |  |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司A06厂房配套设施--液氮储罐项目 安全条件评价报告 |  |  |  |  |
| 项目地理位置 |  | 宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司位于河北省秦皇岛开发区102国道以南、腾飞路以西，该公司北临102国道，东临腾飞路，南为世奥车检，距离该公司约500m，西面为都山路，西南面为宏岳塑胶厂区，距该公司约600m。 |  |  |  |  |
| 项目简介 |  | 一、项目建设背景 该公司A06厂生产车间氮气烤箱等设备、设施均需要使用氮气作为保护气，保护 PCB线路板表面线路不被氧化。故拟在厂区东部新建2座50m³液氮储罐及其配套设施，且与原有储罐互为备用。 二、项目建设内容 项目名称：宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司A06厂房配套设施--液氮储罐项目 项目投资：总投资32万元，安全投入5万元 项目占地面积：该项目占地面积180m2 建设内容：液氮储罐2座及其相配套的汽化、调压等辅助设施 三、地理位置和周边环境 该项目拟设置在厂区东部，东面为厂内道路，道路以东为厂区围墙；南面为A13厂房（鸿超准（SHZBG）模具加工车间）；西面为厂内道路，道路以西为A01厂房；北面为厂内道路，道路以北为原有在用液氮储罐区。 四、工艺流程简介 1、低温液氮卸车工艺 将液氮槽车卸料管与液氮储罐接料管连接紧密，打开卸料阀门、接料阀门，启动槽车自带增压装置，压力升至（0.5～0.7）MPa后将液氮输送至液氮储罐，液氮储罐充满后，关闭接料阀门、卸料阀门及增压装置。 2、液氮汽化工艺 液氮储罐通过自增压系统将储罐的压力控制在0.8Mpa内，使用时打开液氮罐底阀门，低温液体在重力和罐内压力作用下经V7300低温阀门和不锈钢管道进入空浴式汽化器，液氮通过与外界大气进行热交换，发生相变，液氮变成氮气，经过PCM系统把压力稳定为0.5Mpa，氮气首先进入原有储罐区氮气管道，经原有储罐区管道进入原厂区管道供车间使用。 |  |  |  |  |
| 主要任务 |  | 通过对该项目2座液氮储罐及其相配套的汽化、调压等辅助设施新建项目的周边环境、平面布置、工艺设施、公用辅助工程及安全管理的评价，确定本项目从安全生产角度是否能够符合国家相关法律、法规和技术标准。 |  |  |  |  |
| 现场开展评价工作时间 |  | 2015.9月 |  |  | 评价报告 提交(完成)时间 | 2015.9月 |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 | 承担的主要工作 |  |  |
| 徐海云 | 1500000000300478 |  | 三级 | 项目负责人、编制人 |  |  |
| 常维凤 | 1500000000301179 |  | 三级 | 项目成员 |  |  |
| 刘海娟 | 1100000000300152 |  | 三级 | 项目成员 |  |  |
| 董喜梅 | 0800000000207192 |  | 二级 | 项目成员 |  |  |
| 王灵山 | 0800000000207345 |  | 二级 | 项目成员 |  |  |
| 何平广 | 1200000000300679 |  | 三级 | 报告审核人 |  |  |
| 于洪伟 | 1100000000300173 |  | 三级 | 过程控制负责人 |  |  |
| 王国红 | 0800000000104042 |  | 一级 | 技术负责人 |  |  |