职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |
| 建设单位名称 |  | 秦皇岛锐恒金属表面处理有限公司 |  |
| 项目地理位置及联系人 |  | 建设项目位于秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道31号 联系人： 高雅欣 |  |
| 项目名称 及简介 |  | 秦皇岛锐恒金属表面处理有限公司（以下简称“该公司”）位于秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道31号，成立于2010年9月，注册资本150万元，主要从事铝合金轮毂表面抛光处理，年处理铝合金轮毂12万只。 |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 |  | ① 粉尘检测结果评价 该公司除粗抛岗位操作工接触的其他粉尘超过国家职业接触限值的规定外，其余岗位劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定。 ② 噪声检测结果评价 该公司各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 ③ 职业病危害作业分级结果评价 该公司各作业场所职业病危害危害作业分级汇总见表4-15。 表4-15 职业病危害作业分级汇总表 评价单元; 工种; 危害级别. 粉尘; 噪声. 生产车间; 打磨工; 0级; --. 粗抛1号工作位操作工; Ⅰ级; --. 粗抛3号工作位操作工; Ⅰ级; --. 精抛19号工作位操作工; 0级; --. 精抛20号工作位操作工; 0级; --. 注：表中“--”表示未达到分级下限。 由表4-15可知，该公司粉尘作业存在0级、Ⅰ级2个级别，噪声作业均未达到分级下限，为保护作业岗位劳动者健康，应根据各作业场所的职业病危害作业分级结果进行分级管理。 |
| 评价结论与建议 |  | 综合结论： 通过本次评价，我公司认为该公司按照本报告提出的整改建议整改复核合格后，其职业卫生管理现状能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求。 - 建 议： （1）该公司铝合金粉尘属于爆炸型粉尘，应加强通风管理，使车间粉尘浓度符合国家职业接触限值的规定。 （2）粗抛岗位工人接触的其他粉尘超过国家职业接触限值的规定，应改善除尘器除尘效果，降低劳动者实际粉尘接触水平，督促劳动者上岗时正确佩戴和使用劳动防护用品。 （3）配备日常监测设备，对生产岗位存在的职业病危害因素进行定期监测，并做好记录。 （4）每年组织应急救援预案的演练，针对演练中发现的不足应及时补充完善，确保事故发生时应急救援措施迅速有效。 （5）进一步完善职业卫生档案。 （6）对接触职业病危害作业的劳动者，应按相关规定组织其进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，且要根据岗位工人接触的职业病危害因素进行有针对性的检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （7）该公司生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （8）该公司在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 |  |
| 技术审查专家组评审意见 |  | / |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |
| 工作任务 | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 | 2015.5.15 |  | 马晶华、林涛、刘欢、曹大强 |
| 采 样 | 2015.5.24-5.26 |  | 叶辰 |
| 检 测 | 2015.5.24- 5.29 |  | 王洁 |
| 建设单位陪同人 | 郭雅欣 |  |  |