职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛港股份有限公司第二港务分公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于秦皇岛市海港区河北大街东段1号院内付1号 联系人：王堃 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛港股份有限公司煤一期经营管理单位为建设单位。建设单位隶属于秦皇岛港股份有限公司，成立于1982年，位于秦皇岛市海港区河北大街东段1号院内付1号，现有职工1700余名，是从事港口煤炭装卸作业的专业化公司，现拥有5万吨级泊位4个，2万吨级泊位1个。由11台取料机、2台堆取料机、7台装船机组成的7条装船线可单独或交叉作业，装卸作业工艺机动灵活。一、二期翻车机共计5台，均可接卸C80车型，其中煤一期1#、2#翻车机另具备接卸C6×、C7×车型功能。进港煤炭实现单堆单放，堆存能力达165万吨。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 建设项目在运行过程中可能产生或存在的职业病危害因素为工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 类比企业职业病危害因素检测结果 类比项目劳动者接触的工频电场检测结果见表4-5。 表4-5 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 配电工; 煤一期中央配电室; 0.04; 5; 符合. 由检测结果可知，类比项目配电工接触的工频电场强度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为一般。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素强度能够符合国家职业接触限值的规定，能够保障劳动者的职业健康，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目在建设施工过程中应委托具有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并监督施工单位正确使用个人职业病防护用品。 （2）在设计阶段应补充和完善可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （3）竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，在试运行30天-180天内进行职业病危害控制效果评价 （4）项目建成后，应配备职业病危害因素日常监测设备，指定专人负责日常监测工作，定期对作业场所职业病危害因素进行监测，并将监测结果向劳动者公布。 （5）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 核实工作制度及年工作总时数 - 补充完善值班室相关资料 - 专家组提出的其它意见 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2016.10.12 |  | 蒋丽萍 楚春胜 |  |
| 类比采样 |  | 2016.9.18 |  | 吴晨洋 王建伟 |  |
| 类比检测 |  | 2016.9.18 |  | -- |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 蒋丽萍 |
| 建设单位陪同人 |  | 王堃 |  |  |  |