| 序号 | 设备名称 | 型号 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆型粉尘采样仪 | IFC-2 | 在用 |
| 2 | 防爆型粉尘采样仪 | IFC-2 | 在用 |
| 3 | 防爆型粉尘采样仪 | IFC-2 | 在用 |
| 4 | 防爆型粉尘采样仪 | IFC-2 | 在用 |
| 5 | 防爆型粉尘采样仪 | IFC-2 | 在用 |
| 6 | 防爆型粉尘采样仪 | IFC-2 | 在用 |
| 7 | 防爆型粉尘采样仪 | IFC-2 | 在用 |
| 8 | 防爆型粉尘采样仪 | IFC-2 | 在用 |
| 9 | 防爆型粉尘采样仪 | IFC-2 | 在用 |
| 10 | 防爆型粉尘采样仪 | IFC-2 | 在用 |
| 11 | 防爆型粉尘采样仪 | IFC-2 | 在用 |
| 12 | 防爆型粉尘采样仪 | IFC-2 | 在用 |
| 13 | 防爆型粉尘采样仪 | IFC-2 | 在用 |
| 14 | 防爆型粉尘采样仪 | IFC-2 | 在用 |
| 15 | 防爆型粉尘采样仪 | IFC-2 | 在用 |
| 16 | 防爆型粉尘采样仪 | IFC-2 | 在用 |
| 17 | 通用气体采样器 | 224-PCXR8 | 在用 |
| 18 | 通用气体采样器 | 224-PCXR8 | 在用 |
| 19 | 通用气体采样器 | 224-PCXR8 | 在用 |
| 20 | 通用气体采样器 | 224-PCXR8 | 在用 |
| 21 | 通用气体采样器 | 224-PCXR8 | 在用 |
| 22 | 电子皂膜流量计 | GL-103B | 在用 |
| 23 | 电子皂膜流量计 | GL-105B | 在用 |
| 24 | 微波漏能测试仪 | ML-91 | 在用 |
| 25 | 辐射热计 | MR-5 | 停用 |
| 26 | 工频电场(近区）场强仪 | RJ-5 | 在用 |
| 27 | 工频电场（近区）场强仪 | RJ-5 | 在用 |
| 28 | 高频（近区）电磁场强仪 | RJ-2 | 在用 |
| 29 | 温湿度计 | N962C | 在用 |
| 30 | 温湿度计 | TES-1360A | 在用 |
| 31 | 空盒气压表 | DYM3 | 在用 |
| 32 | 空盒气压表 | DYM3 | 在用 |
| 33 | 湿球黑球温度指数仪 | WBGT-2006 | 在用 |
| 34 | 湿球黑球温度指数仪 | WBGT-2006 | 在用 |
| 35 | 湿球黑球温度指数仪 | WBGT-2006 | 在用 |
| 36 | 紫外辐射照度计 | UV-A | 在用 |
| 37 | 紫外辐射照度计 | UV-A | 在用 |
| 38 | 紫外辐射照度计 | UV-B | 在用 |
| 39 | 紫外辐射照度计 | UV-B | 在用 |
| 40 | 数位式照度计 | TES-1334A | 在用 |
| 41 | 数位式照度计 | TES-1332A | 在用 |
| 42 | 便携式红外线CO分析器 | GXH-3011A | 在用 |
| 43 | 便携式红外线CO分析器 | GXH-3011A | 在用 |
| 44 | 便携式红外线分析器 | GXH-3010E | 在用 |
| 45 | 甲醛分析仪 | 4610-19.99m | 停用 |
| 46 | 便携式微电脑粉尘仪 | CCD1000-FB | 停用 |
| 47 | 酸度计 | PHS-25CW | 在用 |
| 48 | 电子天平 | AR153CN | 在用 |
| 49 | 电子天平 | DV215CD | 在用 |
| 50 | 电热鼓风干燥箱 | GZX-9030MBE | 在用 |
| 51 | 箱式电阻炉 | SX2-2.5-12 | 在用 |
| 52 | 电热恒温 水浴锅 | HHS | 在用 |
| 53 | 磁力搅拌器 | MS300 | 在用 |
| 54 | 除静电器 | TJD-100 | 在用 |
| 55 | 超纯水机 | CSR-1-05 | 在用 |
| 56 | 显微镜 | B203LED | 在用 |
| 57 | 紫外可见分光光度计 | T6 | 在用 |
| 58 | 气相色谱仪 | GC-2014C | 在用 |
| 59 | 数控超声波清洗器 | KQ5200DV | 在用 |
| 60 | 风速仪 | QDF-6 | 在用 |
| 61 | 风速仪 | QDF-6 | 停用 |
| 62 | 热线式风速计 | TES-1340 | 在用 |
| 63 | 电导率仪 | DDS-307A | 在用 |
| 64 | 移液器 | / | 在用 |
| 65 | 气体检测 探测仪 | DJC-3 | 停用 |
| 66 | 声校准器 | HS6020 | 在用 |
| 67 | 噪声频谱 分析仪 | HS6288B | 在用 |
| 68 | 噪声频谱 分析仪 | HS6288B | 在用 |
| 69 | 振动测试仪 | HS5936 | 在用 |
| 70 | 温湿度计 | JWS-A5 | 在用 |
| 71 | 温湿度计 | JWS-A5 | 在用 |
| 72 | 温湿度计 | JWS-A5 | 在用 |
| 73 | 温湿度计 | JWS-A5 | 在用 |
| 74 | 温湿度计 | JWS-A5 | 在用 |
| 75 | 温湿度计 | JWS-A5 | 在用 |
| 76 | 温湿度计 | GJWS-A1 | 在用 |
| 77 | 温湿度计 | GJWS-A1 | 在用 |
| 78 | 温湿度计 | JWS-A5 | 在用 |
| 79 | 氢气发生器(气相色谱配件) | TH-300 | 在用 |
| 80 | 低噪音空气泵(气相色谱配件) | GA-2000A | 在用 |
| 81 | 微控数显 电热板 | EH-35A | 在用 |
| 82 | 氢化物发生器(原子吸收配件) | HC-A | 在用 |
| 83 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990 | 在用 |
| 84 | 个体空气采样器 | PC-B | 在用 |
| 85 | 个体空气采样器 | PC-B | 在用 |
| 86 | 个体空气采样器 | PC-B | 在用 |
| 87 | 个体空气采样器 | PC-B | 在用 |
| 88 | 个体空气采样器 | PC-B | 在用 |
| 89 | 个体空气采样器 | PC-B | 在用 |
| 90 | 电子天平 | BSA124S-CW | 在用 |
| 91 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DGG-9146A | 在用 |
| 92 | 个体气体采样仪 | QC-1B | 在用 |
| 93 | 个体气体采样仪 | QC-1B | 在用 |
| 94 | 个体气体采样仪 | QC-1B | 在用 |
| 95 | 个体气体采样仪 | QC-1B | 在用 |
| 96 | 个体气体采样仪 | QC-1B | 在用 |
| 97 | 个体气体采样仪 | QC-1B | 在用 |
| 98 | 个体气体采样仪 | QC-1B | 在用 |
| 99 | 个体气体采样仪 | QC-1B | 在用 |
| 100 | 个体气体采样仪 | QC-1B | 在用 |
| 101 | 个体气体采样仪 | QC-1B | 在用 |
| 102 | 无油空气压缩机(原子吸收配件 ) | AC-IY | 在用 |
| 102 | 粉尘采样仪 | FC-1B | 在用 |
| 103 | 粉尘采样仪 | FC-1B | 在用 |
| 104 | 粉尘采样仪 | FC-1B | 在用 |
| 105 | 粉尘采样仪 | FC-1B | 停用 |
| 106 | 粉尘采样仪 | FC-1B | 停用 |
| 107 | 粉尘采样仪 | FC-1B | 停用 |
| 108 | H-2型全向智能场强仪 | H-2 | 在用 |
| 109 | 个人声暴露计 | HS5628B | 在用 |
| 110 | 个人声暴露计 | HS5628B | 在用 |
| 111 | 个人声暴露计 | HS5628B | 在用 |
| 112 | 除湿机 | SJ-231M | 在用 |
| 113 | 恒温冰箱 | 237L | 在用 |
| 114 | 恒温冰箱 | BCD-180N | 在用 |
| 115 | 冰柜 | BD/BC-145C/J | 在用 |
| 116 | 原子荧光光度计 | PF6-1 | 在用 |
| 117 | 白金坩埚 | / | 在用 |
| 118 | 白金坩埚 | / | 在用 |
| 119 | 通风干湿表 | DHM2 | 在用 |
| 120 | 全能型压力测试仪 | RE1211 | 在用 |
| 121 | 防爆个人声暴露计 | ASV5910 | 在用 |
| 122 | 防爆个人声暴露计 | ASV5910 | 在用 |
| 123 | 电子万用炉 | DL-1 | 在用 |
| 124 | 漩涡振荡器 | WH-2 | 在用 |
| 125 | 个体防爆大气采样器 | DFZ-15 | 在用 |
| 126 | 个体防爆大气采样器 | DFZ-15 | 在用 |
| 127 | 个体防爆大气采样器 | DFZ-15 | 在用 |
| 128 | 个体防爆大气采样器 | DFZ-15 | 在用 |
| 129 | 个体防爆大气采样器 | DFZ-15 | 在用 |
| 130 | 个体长周期大气采样器 | TWA-500型 | 在用 |
| 131 | 个体长周期大气采样器 | TWA-500型 | 停用 |
| 132 | 个体长周期大气采样器 | TWA-500型 | 停用 |
| 133 | 个体长周期大气采样器 | TWA-500型 | 停用 |
| 134 | 个体长周期大气采样器 | TWA-500型 | 停用 |
| 135 | 防爆型个体粉尘采样仪 | GFC-5B | 在用 |
| 136 | 防爆型个体粉尘采样仪 | GFC-5B | 在用 |
| 137 | 防爆型个体粉尘采样仪 | GFC-5B | 在用 |
| 138 | 防爆型个体粉尘采样仪 | GFC-5B | 在用 |
| 139 | 防爆型个体粉尘采样仪 | GFC-5B | 在用 |
| 140 | 离子计 | PXSJ-216F | 在用 |