职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 承德冀东水泥有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于承德县甲山镇富台子村 联系人：李树亮 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 承德冀东水泥有限责任公司成立于2002年6月21日，位于承德县甲山镇富台子村，主要经营范围为生产和销售各种等级水泥、水泥熟料；水泥用石灰石开采、加工、销售等。 为充分利用4000t/d新型干法水泥熟料生产线生产过程中产生的余热，减轻环境污染，降低水泥生产成本和提高企业经济效益，承德冀东水泥有限责任公司决定在4000t/d新型干法水泥熟料生产线周边附近预留空地上新设一套6MW纯低温余热发电装置，以充分回收利用水泥生产过程中产生的余热并缓解水泥生产用电的紧张形式，该项目已取得了河北省发展和改革委员会下发的核准证建设6MW纯低温余热发电工程核准的批复（证号：冀发改环资核字[2011]19号），总投资7287.82万元，主要建设内容为：建设一台6MW补汽式冷凝发电机组，配1台窑头余热锅炉（AQC）和1台窑尾余热锅炉（PH）及辅助设施。建设地点拟为建设单位厂区内，建设规模为年发电量为4484×104kwh，年供电量4170×104kwh。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素为：高温、噪声、工频电场。 职业病危害因预测结果 岗位/工种; 职业病危害因素; 职业接触限值; 预测接触强度; 结论. 化水间反渗透系统巡检工; 噪声; 85dB（A）; （80-84）dB（A）; 符合. 高温; 26℃; 24℃; 符合. 配电室、水泵、凝汽器巡检工; 噪声; 85dB（A）; （80-83）dB（A）; 符合. 高温; 26℃; 25℃; 符合. 工频电场; 5kV/m; 1.0V/m; 符合. AQC锅炉、PH锅炉、冷凝机组汽轮机、发电机巡检工; 噪声; 85dB（A）; （80-84）dB（A）; 符合. 高温; 26℃; 25℃; 符合. |
| 评价结论与建议 | 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对高温和噪声采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素强度能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目投产后，应加强对岗位工人的职业卫生教育和培训，提高其对职业病防治知识的认识，增强自我保护意识。 （2）建设项目投产后应配备职业病危害因素日常监测设备，指定专人负责日常监测工作，定期对作业场所职业病危害因素进行监测，并将监测结果向劳动者公布。 （3）建设项目投产后，建设单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （4）在设计阶段应补充和完善项目简介和本报告中提出的对策措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （5）竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，试运行期不得少于30天，最长不超过180天，试运行结束后要委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。经安全生产监督管理部门验收后方可进行正式生产。 （6）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1.补充评价相关依据 2.细化工艺的描述 3.完善劳动防护用品及应急物资的配备 4.细化个体防护用品和警示标识 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.7.28 |  | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 |  | -- |  | -- |  |
| 检 测 |  | -- |  | -- |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 李树亮 |  |  |  |