职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 承德晟烨光伏发电有限公司围场县姜家店20兆瓦光伏电站项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省承德市围场县姜家店乡庙子沟村 联系人：陈紫薇 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 承德晟烨光伏发电有限公司成立于2014年5月4日，公司主要经营业务是对光伏发电项目进行投资及技术咨询服务，太阳能控制设备、太阳能电池板、照明器具制造、销售，节能技术推广等服务。 承德晟烨光伏发电有限公司围场县姜家店乡20兆瓦光伏电站项目地处河北省承德市围场县姜家店乡庙子沟村，建设规模为装机容量20兆瓦，共由20个1兆瓦光伏发电分系统组成,以1回35kV出线接入山湾子110kV变电站的35kV侧的配电装置。本项目新建一座35kV开关站，35kV母线采用单母线接线。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素为噪声、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 建设项目存在的职业病危害因素为：噪声、工频电场检测结果见表4-6至表4-7。 表4-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 运维工; SVG变压器巡检; 0.1; 62.8-63.4; 49.0-49.2; 85; 符合. 二次设备间巡检; 0.1; 66.5; 符合. 表4-7 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 运维工; 消弧线圈柜巡检; 0.1; 0.03-0.04; 5; 符合. SVG变压器巡检; 0.1; 0.4; 5; 符合. 二次设备间巡检; 0.1; 0.03-0.04; 5; 符合. 高压配电室巡检; 0.1; 0.05; 5; 符合. SVG室巡检; 0.1; 0.07-0.08; 5; 符合. 由检测结果可知，岗位劳动者接触的噪声、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。巡检工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 结论：建设项目职业病危害风险分类为一般。其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建议： （1）按要求填写职业病危害控效评价和职业病防护设施验收工作过程报告，并将验收情况进行公示。 （2）建设单位应监督作业人员正确佩戴防护用品，做好高温、低温作业时的保护。 （3）不断完善《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》。 （4）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，定期向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 （5）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （6）建设项目生产（运行）工艺、设备或者材料等发生变化导致职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应重新进行职业病危害因素评价及申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1.报告完善个人防护用品检查表，建议按照“90号令”补充内容 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.8.26 |  | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017.9.4-9.6 |  | 李宗泽 周永军 |  |
| 检 测 |  | -- |  | -- |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 朴建东 |
| 建设单位陪同人 |  | 王明利 |  |  |  |