职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司天然气管道工程项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号 联系人：董军帅 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司(以下简称“建设单位”)主要以玉米为原料进行深加工，主要产品为玉米淀粉、结晶葡萄糖、麦芽糊精、山梨醇、饲料产品等，是全国淀粉及淀粉糖行业中综合生产能力最大、经济效益最好的重点骨干企业之一。 目前，建设单位正在实施麦芽糊精扩建和山梨醇车间改造工程，其中糊精车间将增加炭炉一座，山梨醇车间改造导热油炉一座，均需使用天然气，建设单位决定建设燃气输配工程，项目于2016年8月8日取得了秦皇岛市抚宁区发展改革局下发的河北省固定资产投资项目备案证（备案编号：抚发改审备[2016]027号），该备案证批复建设内容包括拟建压缩天然气储配站一座、新建辅助用房一座、建设天然气中压管线。本次评价只对其天然气中压管线进行评价。建设地点：抚宁区抚宁镇骊骅大街89号骊骅公司厂区内。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目在生产工艺过程中正常运转情况下不存在职业病危害因素。 职业病危害因素分析 建设项目拟采用的中压管线严格遵守国家或行业标准，并结合骊骅淀粉厂实际发展情况进行总体布置，拟选择合理走向，线路尽量利用或靠近现有道路，方便运输、施工、运行和维护。天然气在正常输送过程不存在职业病危害因素。 异常情况下：管道爆裂或阀门泄露可能产生甲烷，甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡。但甲烷无职业病接触限值，无检测方法，不对其进行评价。 建设项目拟主要设置人员在外部巡检，本项目所在地区夏季最高温度可达39.9℃，冬季最低温度可达-21.4℃。员工在管道巡检过程中夏季受高温的影响，冬季受低温环境的影响，劳动人员拟设每班巡检4次，每次巡检15分钟，但巡检时间拟尽量避开夏季最高气温和冬季最低气温时段（夏季最高气温时段为中午12：00至14：00，冬季最冷时段为晚上凌晨，人员拟进行长白班工作），预测夏季接触的高温和接触的低温符合国家接触限值的规定。因此，对生产环境过程中可能存在的职业病危害因素高温、低温不做重点评价。 建设项目拟为巡检人员配备工作服、安全鞋、防寒手套，预测建设项目在采取职业危害防护设施和配备个人职业病防护用品的基础上，各岗位劳动者实际接触的高温、低温（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，可以达到保护劳动者职业健康的目的。 |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 | 结论：建设项目职业病危害风险分类为一般。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟采取的防护措施合理可行。结合工程分析结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，各岗位劳动者实际接触的高温、低温（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，试运行期不得少于30天，最长不超过180天，试运行结束后要委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。 （2）建设项目投产后，应认真执行职业卫生管理制度，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训，组织接触职业病危害因素作业的劳动者按规定进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，按规定进行职业健康检查和职业病危害因素检测。 （3）在设计阶段应补充和完善可行性研究报告和本报告中提出的对策措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （4）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1.缺少类比资料或文献检索资料，如果能够查到，建议补充； 2.核实警示标识用语，“下有热力管道，严禁开挖”是否恰当，应是燃气管道； 3.专家提出的其他意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | -- |  | -- |  |
| 采 样 |  | -- |  | -- |  |
| 检 测 |  | -- |  | -- |  |
| 项目负责人 |  | 陈青丽 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 董军帅 |  |  |  |