安全评价报告信息网上公开工作业绩表

- 2018 年 第1 季度

| 评价机构名称 |  | 河北秦安安全科技股份有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | APJ—（冀）—324 |  |  |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌黎县兴万加油站改建项目安全设施竣工验收评价报告 |  |  |  |  |
| 项目地理位置 |  | 昌黎县安山镇周庄村南 |  |  |  |  |
| 项目简介 |  | 昌黎县兴万加油站位于昌黎县安山镇周庄村南，成立于2014年11月24日，负责人为万桂成，类型为个人独资企业。该站主要经营范围：汽油（危险化学品经营许可证有效期至2018年03月02日）、柴油（闭杯闪点＞60°）零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 该项目所涉及的物质为汽油和柴油，依据《危险化学品目录》（2015版），汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]均属于危险化学品，汽油的CAS号为：86290-81-5，在《危险化学品目录》（2015版）中的序号为1630，柴油无CAS号，在《危险化学品目录》（2015版）中的序号为1674。 该站原设2座15m3单层汽油储罐，2座15 m3单层柴油储罐，折合汽油容积为45m3，设单层钢制管道，无捡漏系统，设单枪单油品加油机3台，汽油罐设卸油油气回收装置，汽油加油机设加油油气回收装置。为了落实加油站地下油罐水污染治理工作，根据《秦皇岛市安全生产监督管理局关于加强加油站地下油罐防渗改造安全设施审查有关工作的函》（秦安监函[2017]号）的规定，该站进行了防渗漏改造。改造后设2座20m3的双层汽油储罐，2座20 m3的双层柴油储罐，折合汽油容积为60m3，设双层管道，在管道最低点设置人工检漏装置，设2台四枪双油品自吸式加油机，汽油罐设卸油油气回收装置，汽油加油机设加油油气回收装置，改造后建设规模不变，布局不变，功能不变，地址不变。 |  |  |  |  |
| 主要任务 |  | 通过从安全生产角度分析该项目是否符合国家有关安全生产的法律、法规、规章及标准、规范的要求。 |  |  |  |  |
| 现场开展评价工作时间 |  | 2017年11月 |  |  | 评价报告 提交(完成)时间 | 2018年1月 |
| 出现场检查人员 |  | 祝海静、董喜梅 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 | 承担的主要工作 |  |  |
| 祝海静 | 1600000000300024 |  | 三级 | 项目负责人 |  |  |
| 刘海娟 | 1100000000300152 |  | 三级 | 项目成员 |  |  |
| 董喜梅 | 0800000000207192 |  | 二级 | 项目成员 |  |  |
| 王灵山 | 0800000000207345 |  | 二级 | 项目成员 |  |  |
| 朱慧仙 | 1100000000300245 |  | 三级 | 项目成员、报告编制人 |  |  |
| 毕建永 | 1100000000303131 |  | 三级 | 报告审核人 |  |  |
| 曹 晶 | 1500000000302269 |  | 三级 | 过程控制负责人 |  |  |
| 仇志华 | 1200000000200649 |  | 二级 | 技术负责人 |  |  |