职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛开发区美铝合金有限公司切换燃气管道项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区金山北路15号 联系人：张俞博 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛开发区美铝合金有限公司(以下简称“建设单位”)成立于2001年9月，由河北立中有色金属集团有限公司与自然人共同出资组建，注册资本肆仟万元，位于秦皇岛市经济技术开发区金山北路15号，主要生产锻造铝合金棒、铸造用铝合金液和铸造铝合金锭，年产铝合金产品10万吨。 天然气作为生产环节主要能源，建设单位为了自身用气安全和稳定，决定与秦皇岛市泰兴天燃气有限公司燃气供应企业合作，进行切换燃气输配工程。该项目于2019年6月28日取得了秦皇岛经济技术开发区行政审批局下发的企业投资项目备案信息（备案编号：冀秦区备字[2019]133号）。建设地点：河北省秦皇岛市开发区金山北路15号。项目总投资：81万元。建设内容：将原秦皇岛华润燃气公司接入建设单位的中低压天然气管道及其调压设备利用现有出口阀门截死，停止用气，切换成新的天然气调压柜和厂区内部燃气主管道。本次以厂区红外线以内出地管道为起点，以原调压设备的第一道出口法兰为终点，切换二者之间的燃气主管线和天然气调压柜，本次只对其切换的燃气主管线和天然气调压柜进行评价。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目巡检工在生产环境中可能接触到的职业病危害因素为：高温。 职业病危害因素检测结果与评价 建设项目拟采用的生产工艺、生产设备、原辅料、职业病危害防护设施等与类比项目相似，根据类比项目检测结果预测建设项目人员佩戴个人防护用品后实际接触职业病危害因素的危害程度见表5-5。 表5-5 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 接触时间 (h/d); 职业接触限值; 预测接触浓度/强度; 预测结论. 切换的燃气管线; 巡检工; 燃气管道巡检; 高温; 1.0; 33℃; <33℃; 符合. 由表5-5可知，根据建设项目分析情况和建设项目人员接触情况，本次评价预测建设项目正式投产运行后，劳动者正确佩戴防护用品后，劳动者实际接触的高温强度能够符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 综合结论 建设项目职业病危害风险分类为一般。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对其高温采取的防护措施合理可行。结合类比项目检测结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的高温（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： - 1. 建设项目建设施工和管道安装过程的职业卫生管理措施建议 （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。在施工现场入口处醒目位置设置公告栏、在施工岗位设置警示标识和说明。 （4）施工单位应对接触职业病危害因素的劳动者按相关标准要求为工人配备个人职业病防护用品，应配备有效的职业病危害防护设施。施工单位在施工时，未采取相应的职业卫生防护措施，项目建设单位应下发隐患整改通知书，各施工单位必须在规定期限内予以整改。 （5）施工单位应制定合理的劳动制度，避开高温施工，并配备相应的防暑降温用品，女员工在孕期、经期、产期、哺乳期、禁止安排其重体力作业、夜间严禁安排值班，加强施工过程职业卫生管理和教育培训。 （6）对施工现场可能产生职业病和职业中毒的危害的作业，施工单位在作业时应及时监测，采取通风、隔离、佩戴防护用品、专人监护等防护措施，杜绝违章作业，杜绝作业人员超时作业。 （7）建设单位在施工和设备安装调试结束后应重点收集以下文件资料：质量验收资料、试验资料、材料产品等合格证资料、施工过程资料、竣工资料以及施工过程的职业病危害防治总结报告等。 - 2. 建设项目竣工试运行期间的职业卫生管理措施建议 （1）建设项目竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，试运行期不得少于30天，最长不超过180天，试运行结束后要委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。 （2）建设项目投产后，应认真执行职业卫生管理制度，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训，组织接触职业病危害因素作业的劳动者按规定进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，按规定进行职业健康检查和职业病危害因素检测。 （3）在设计阶段应补充和完善可行性研究报告和本报告中提出的对策措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （4）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 进一步明确评价范围； - 补充利旧内容； - 3、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.7.5 |  | 李海艳、叶辰 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目 负责人 |  | 张志君 |  | 报告编制人 | 李海艳 |
| 建设单位陪同人 |  | 张俞博 |  |  |  |