职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司消防系统隐患治理项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市海港区东北部西付店村西侧 联系人：井元伟 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司（以下简称“建设单位”）前身是秦皇岛市石油化工厂，属地方国有企业。1997年，由中石油出资收购转变为中石油燃料油有限责任公司的下属单位。2001年4月中油燃料油股份公司与秦皇岛开发区创元资产有限公司联合出资对其进行股份制改造，成立了秦皇岛中油石化有限公司，2011年更名为秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司，注册资本5212万元。 建设单位消防水系统建成于2011年，部分消防管线、阀门等经过多年使用，出现了管道腐蚀减薄漏水、阀门不严漏水等现象，每次漏水需停消防水泵维修，存在一定的安全隐患。另外，建设单位消防系统也存在着不符合规范要求，自动化程度不高等问题。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目可能存在的职业病危害因素为噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 根据拟选用的消防稳压泵规格参数及以往稳压泵噪声检测的数据，预测其工作状态下产生的噪声值小于100dB(A)。建设项目拟为负责消防泵房巡检的巡检工配备3M1270型耳塞，3M1270型耳塞的SNR（降噪值）为25dB，经计算可知，当工人接触噪声等效声级不大于100dB(A)时，戴上3M1270型耳塞可以达到防护效果。因此，预测建设项目劳动者接触的职业病危害因素强度能够符合国家职业接触限值的规定。 根据建设项目分析情况和建设项目人员接触情况，预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表5-4。 表5-4 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 职业接触限值; 预测接触浓度/强度; 结论. 消防系统隐患治理; 巡检工; 消防泵房巡检; 噪声; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 由表5-4可知，根据建设项目人员所处的作业环境和作业内容，本次评价预测建设项目正式投产运行后，劳动者接触的噪声强度能够符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 结论: 建设项目职业病危害风险分类为一般。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采用自动控制系统，人员主要负责在消防控制室进行监控，拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析结果，预计建设项目认真落实项目可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 - 建 议： - 4.1 控制职业病危害的补充措施 - 建设项目职业病危害风险分类为一般，建设单位应按要求自行编制或委托有关机构编制职业病防护设施设计专篇，并按规定进行内审。 （2）职业病危害预评价报告评审完成建设单位后应按照《国家安全监管总局办公厅关于贯彻落实〈建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法〉的通知》的要求形成职业病危害预评价工作过程报告备查，同时进行信息公示。 - 4.2 建设项目设备安装调试过程的职业卫生管理措施建议 （1）建设项目清洗油罐时会涉及到有限空间作业。故建设单位应参照有限空间作业规定： ①必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风检测不合格作业。 ②必须配备个人防中毒窒息等防护设备、设置安全警示标识、严禁无防护监护措施作业。 （2）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （3）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （4）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （5）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备兼职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （6）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、明确评价范围； 2、说明建设单位改名时间； 3、补充分析施工过程中油罐清洗改储水工艺中可能存在的职业病危害因素识别、评价内容； 4、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.9.19 |  | 王垚、张志军 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目 负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 王垚 |
| 建设单位陪同人 |  | 井元伟 |  |  |  |