职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 昌黎新天风能有限公司昌黎大滩风电场48MW工程项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于昌黎县刘台庄镇小滩东 联系人：路艺伟 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 昌黎新天风能有限公司昌黎大滩风电场48MW工程项目（以下简称“该公司”）成立于2011年07月04日，该公司将风能转化为电能，年上网电量11000万kW·h。昌黎新天风能有限公司委托河北新天科创新能源技术有限公司运行维护。 该公司自投产以来，采用的生产工艺、生产设备未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 升压站、公辅工程存在的职业病危害因素为噪声、工频电场具体检测结果见表6-5~表6-6。 表6-5 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 运检工; 升压站主变压器巡检; 0.5; 54.2-54.3; 65.7-65.8; 85; 符合. 升压站35KV配电室巡检; 0.5; 51.1-51.5. 升压站GIS设备室巡检; 0.5; 50.4-50.6. 升压站SVG配电室巡检; 0.5; 73.9-74.2. 升压站水泵房巡检; 0.5; 75.3-75.7. 表6-6 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 运检工; 主变压器巡检; 0.5; 1.97-1.98; 5; 符合. 35kV配电室巡检; 0.5. GIS设备室巡检; 0.5. SVG配电室巡检; 0.5. 站用接地变巡检; 0.5. 电容器巡检; 0.5. 380V配电室巡检; 0.5. 由检测结果可知，运检工接触的噪声和工频电场强度均符合国家职业接触限值的规,且运检工接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80dB（A）。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见2019年以前的职业健康检查资料，未见电工职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 此前未进行过职业病危害评价。. 建 议： （1）如有新招录或离岗人员应按要求安排上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，根据人员接触的职业病危害因素进行有针对性的体检，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （2）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （3）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，并向所在地监督管理部门报告并向劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.6.15 |  | 叶辰 王垚 |  |
| 采 样 |  | 2020.7.8-2020.7.10 |  | 吴博文 吴天野 |  |
| 检 测 |  | 2020.7.8-2020.7.10 |  | 吴博文 吴天野 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 路艺伟 |  |  |  |